***ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ***

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «ДЕЗ Прогресс»

Золотова Н.В.

**ПЛАН**

**текущего ремонта жилищного фонда**

**ООО «ДЕЗ Прогресс» на 2018 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  работ | ед.  изм. | объем | Сумма  выполненных  работ  ( руб.) | Кем выполнялись работы | сроки  выпол-  нения. | Отмет  ка о выпол-нении. |
| 1. | **Косметический ремонт л/клетки**  **Губ.программа** |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 микрорайон  д. 38б | под. | 1 | 503 894 | ИП «Седых .» | 01.02-01.12 | Вып. |
|  | По дополнительной смете |  |  | 184 108 | ИП «Седых » |  |  |
|  | 6 микрорайон д. 4 | под | 2 | 575 017 | ИП «Седых» | 01.02-01.12 | Вып. |
|  | По дополнительной смете |  |  | 385 688 | ИП «Седых» |  |  |
|  | 2 микрорайон д. 38 | под | 1 | 309 985 | ИП «Седых» | 01.02.-01.12 | Вып. |
|  | По дополнительной смете | под. | 1 | 98079 | ИП «Седых» | 01.02-01-12 | Вып. |
| 2. | **Промывка теплообменников** |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 м-он д. 38а | шт. | 1 | 1500 | ООО «ДЕЗ Прогресс» | 1.06-15.07 | Вып. |
|  | 2 м-он д. 38б | шт. | 1 | 1500 | ООО «ДЕЗ Прогресс» | 1.06-15.07 | Вып. |
| 3 | **Установка решеток выхода на кровлю**  6 м-он д. 4 | шт. | 2 | 9500 | ООО «ДЕЗ Прогресс» | 15.01-30.09 | Вып. |
| 4 | **Замена вентилей на ГВС**  Ул. Влад. д. 5б | Шт. | 8 | 9232 | ООО «ДЕЗ Прогресс» | 01.06- 31.09 | Вып. |
| 5 | **Замена вентилей ГВС в подвале**  Ул. Влад. д 5г | шт | 17 | 19043 | ООО «ДЕЗ Прогресс» | 01.06-31.09 | Вып. |
| 6 | **Проверка вентканалов.** | дом | 12 | 29500 | ООО «Прогресс Сервис» | 15.04-31.12 | Вып. |
| 7 | **Ревизия вводов** | шт. | 4 |  | ООО «ДЕЗ Прогресс» | 01.07-01.08 | Вып. |
| 8 | **Подготовка элеваторных узлов** | шт. | 7 | 9800 | ООО «ДЕЗ Прогресс» | 01.06-01.09 | Вып. |
| 9 | **Подготовить жилые дома** | шт. | 12 |  | ООО «ДЕЗ Прогресс» | 01.06-15.09 | .вып. |
|  | **Ремонт домофона** | шт | 5 | 13000 | ИП «Каблуков» | в течении года | Вып. |
|  | **Смена доводчика**  **на вх. двери** | Шт. | 6 | 13200 | ИП «Каблуков» | в течении года | Вып. |
|  | **Установка магнита на вх. двери** | шт | 4 | 12800 | ИП «Каблуков» | в течении года | вып |
|  | **Реконструкция контейнерной площадки**  **ул. Сов. Д. 4в** | Шт. | 1 | 74605 | ООО «ДЕЗ Прогресс» | 01.10-31.10 | вып |
|  | **Замена канатов лифтового оборудования**  **6 м-он д. 4 п.2** | лифт | 1 | 23260 | АО фирма «Лифтремонт» | 15.10-31.10 | вып |
|  | **Замена эл. счетчиков**  **Ул. Вл. д. 5б,5а,5г**  **Ул. Сов. Д. 4в** | Шт. | 11 | 54781,6 | ООО «ДЕЗ Прогресс» | В течении года | Вып. |
|  | **Замена трансформаторов тока**  **Ул. Вл. 5а.5б.5в.5г**  **Ул. Сов. Д. 4в** | Шт. | 15 | 6865,9 | ООО «ДЕЗ Прогресс» | В течении года | Вып. |
|  | **Дезинфекция подвалов**  **2 м-он д. 38б, 38а,**  **Ул.влад. д. 5в**  **6 м-он д. 4** | дом | 4 | 29939,8 | ФГУП «Моск.областной центр Дезинфекции» | в течении года | Вып. |
|  | **Поверка приборов учета ГВС**  **6 м-он д. 20**  **2 м-он д. 38б**  **Ул. Влад. Д. 5в,5г** | шт | 4 | 23369 | Коломенский филиал ФБУ «ЦСМ МО» | В течении года | Вып. |
|  | **Монтаж домофонного оборудования**  **Видеонаблюдения**  **Ул. Влад. Д. 6в**  **Ул. Влад. Д.5г** | подъзд. | 4 | 121600 | ООО «ЕТК» | 01.12-15.12 | Вып. |
| 10 | **Проверка ВДГО** | дом | 12 | 268240 | Филиал АО «Мособлгаз» | В течении года | Вып. |

Итого 2 778 507,30 руб.