Приложение № 2

к  договору управления многоквартирным домом

от "....."  .............................20......года

ПЕРЕЧЕНЬ

УСЛУГ И РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ:

Московская область, город Егорьевск, улица _____________, дом ____

| N п/п | Наименование работ | Периодичность | Годовая плата (руб.) | Ст-ть на 1 кв.м общ. площади руб./кв.м в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования |  |  |  |
| 1 | Подметание полов во всех помещениях общего пользования, кабины лифта и протирка их влажной шваброй | 1 раз(а) в неделю | утверждается ежегодно отдельным приказом |  |
| 2 | Очистка и протирка влажной шваброй мусорных камер | 1 раз(а) в неделю |  |  |
| 3 | Мытье и протирка закрывающих устройств мусоропровода | - раз(а) в месяц |  |  |
| 4 | Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования | 2 раз(а) в год |  |  |
| 5 | Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования, включая двери мусорных камер | 1 раз(а) в год |  |  |
| 6 | Уборка чердачного и подвального помещений | - раз(а) в год |  |  |
| 7 | Подготовка зданий к праздникам | - раз(а) в год |  |  |
| 8 | II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дом |  |  |  |
| 9 | Подметание земельного участка в летний период | 3 раз в неделю | утверждается ежегодно отдельным приказом |  |
| 10 | Полив тротуаров | По мере необходимости |  |  |
| 11 | Убора мусора с газона, очистка урн | 5 раз в неделю |  |  |
| 12 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 2 раз в неделю |  |  |
| 13 | Полив газонов | По мере необходимости |  |  |
| 14 | Стрижка газона | По мере необходимости |  |  |
| 15 | Подрезка деревьев и кустов | По мере необходимости |  |  |
| 16 | Очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства | По мере перехода к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |
| 17 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 1 раз в неделю |  |  |
| 18 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | По мере необходимости. Начало работ не позднее 6 часов после начала снегопада |  |  |
| 19 | Ликвидация скользкости | По мере необходимости |  |  |
| 20 | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | По мере необходимости |  |  |
| 21 | III. Услуги вывоза бытовых отходов и крупногабаритного мусора |  |  |  |
| 22 | Вывоз твердых бытовых отходов | Ежедневно | утверждается ежегодно отдельным приказом |  |
| 23 | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости |  |  |
| 24 | IV. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |
| 25 | Укрепление водосточных труб, колен и воронок | - раз(а) в год | утверждается ежегодно отдельным приказом |  |
| 26 | Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления, ремонт просевших отмосток | По мере перехода к эксплуатации дома в весенне-летний период |  |  |
| 27 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | По мере необходимости |  |  |
| 28 | Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей | По мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  |  |
| 29 | Промывка и опрессовка систем центрального отопления | По мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  |  |
| 30 | V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  |  |  |
| 31 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения электротехнических устройств | Прочистка канализационного лежака - 4 случаев в год. Проверка исправности канализационных вытяжек - 1 проверок в год. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах - 1 проверок в год. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов - 1 раз в год | утверждается ежегодно отдельным приказом |  |
| 32 | Регулировка и наладка систем отопления | По мере надобности |  |  |
| 33 | Поверка и ремонт коллективных приборов учета | Количество и типы приборов, требующих проведения поверки - шт. |  |  |
| 34 |  |  |  |  |
| 35 | Обслуживание ламп-сигналов | Ежедневно круглосуточно |  |  |
| 36 | Обслуживание систем дымоудаления и противопожарной безопасности | Ежемесячно |  |  |
| 37 | Проведение электротехнических замеров: - сопротивления; - изоляции; - фазы-нуль | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |
| 38 | VI. Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 39 | Устранение аварии | На системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения в течении немедленно ; на системах канализации в течение немедленно; на системах энергоснабжения в течение - минут после получения заявки диспетчером | утверждается ежегодно отдельным приказом |  |
| 40 | Выполнение заявок населения | Протечка кровли - 1 сутки(ок); нарушение водоотвода - 1 сутки(ок); замена разбитого стекла – 3 сутки(ок); неисправность освещения мест общего пользования - 1 суток; неисправность электрической проводки оборудования - 2 часов; |  |  |
| 41 | VII. Прочие услуги |  |  |  |
| 42 | Дератизация | - раза в год | утверждается ежегодно отдельным приказом |  |
| 43 | Дезинсекция | - раза в неделю |  |  |
|  | Итого |  |  |  |

"Управляющий"					         "Собственник"

Генеральный директор ООО "ДЕЗ Прогресс"

. . . . . . . . . . . . . . . . . .    /Н.В. Золотова/	              	. . . . . . . . . . . . . . . . . .   /. . . . . . . . . . . . . . . .  /

М.П.